|  | Procedimiento Solicitud de Servicio de Gran Caudal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso: Solicitudes de Servicios |  | Fecha: 09/08/13 | Versión: 1.01 | Responsable: Ing. Marcelo Marchese |

# 1     Objetivo

El objetivo de este procedimiento es establecer de manera secuencial y detallada, las acciones a realizar para gestionar una Solicitud de Nuevo Servicio de Agua Potable de Gran Caudal.

# 2     Alcance

Este procedimiento será aplicado en el Ente, toda vez que se deba tramitar una Solicitud de Nuevo Servicio de agua potable de gran caudal siempre que sea técnicamente posible, para un padrón que nunca tuvo o fue retirado por corte definitivo.

Comprende la prestación de agua potable para atender el consumo, cualquiera sea su destino.

# 3     Áreas Responsables

El área responsable de la gestión de las Solicitudes de Nuevos Servicios de Agua potable de gran caudal, en Montevideo, es el Centro Técnico de Servicios Nuevos. La conexión desde la red oficial es responsabilidad de las Zonas en Montevideo y la instalación del caballete y medidor pertenece a la Gerencia de Medición. En el resto del País los responsables en todos los casos son las Jefaturas Técnicas y/o Áreas Operativas.

Interactúan y son responsables en lo inherente a ellos y lo aquí establecido, los sectores de Atención Presencial, Call Center y Back Office.

# 4     Disposiciones Generales

•      El solicitante deberá aportar la documentación e información requerida para el ingreso de la solicitud. Tener en cuenta la información a solicitar dependiendo del tipo de persona: Persona física, jurídica, persona física garante – fiador (RPS – Art. 66.):

  Documento de Identidad vigente (CI, tarjeta de RUT y poder, Pasaporte).

  Documentación que acredite Nº de Padrón (recibo de tributos domiciliarios o cedula catastral, página web: www.catastro.gub.uy).

Nota: Solicitar Informe Técnico que indique los requerimientos de abastecimiento para el padrón (caudal diario, destino, si cuenta con depósitos intermedios y su volumen)

         Informar al cliente que el trámite tiene costo de inicio (consultar Decreto Tarifario). Cargar el costo por Facturación a Cuenta, una vez dado de alta el Expediente.

•      El solicitante de un servicio no podrá mantener deuda vencida impaga y no convenida con O.S.E. por ningún concepto, originada en cualquier lugar del territorio de la República Oriental del Uruguay, debiendo pagar o convenir su pago previo a la solicitud. (RPS – Art. 13)

•     En caso de existir deuda en la última cuenta asociada del suministro retirado, el solicitante podrá gestionar la desvinculación total o parcial de la deuda existente de acuerdo al procedimiento de Desvinculación, Exoneración y Prescripción de Deuda.

•      El solicitante deberá cumplir los requisitos específicos vinculados al servicio nuevo de agua (RPS – Art. 20: Instalaciones Internas y Art. 21: Obligatoriedad de conexión al saneamiento).

•      Luego de realizada la nueva conexión por parte de O.S.E., el solicitante deberá cumplir con los requerimientos establecidos en RPS - art. 39-43 y 52.

-          Art. 39: exigencia y ubicación del nicho

-          Art. 43: Nicho - condiciones de seguridad y accesibilidad

-          Art. 52: llave de paso del cliente

•      Las conexiones de agua potable serán independientes de las conexiones para servicio de desagüe. No se autorizará la contratación de la prestación del servicio de agua potable si antes o simultáneamente no se hizo la conexión de saneamiento cuando éste exista frente a la propiedad, o a otro sistema aprobado por O.S.E. (Ley Nº 18.840 Obligatoriedad de Conexión al Saneamiento).

Exceptúense de la regla precedente, los casos en que se autorice la prestación del servicio de agua potable sin existencia de conexión de saneamiento, por razones debidamente fundadas, a criterio de O.S.E. (en este caso entregar constancia de no obligatoriedad de conexión a la red de saneamiento).

•      Previo a la contratación de un servicio nuevo de gran caudal, se ingresará un Expediente de Nuevo Suministro a través del cual OSE realizará las inspecciones necesarias con el objetivo de recabar toda la información en campo, que será utilizada al momento de la contratación (unidades habitacionales, segmento, diámetro, etc.) y en la ejecución de la conexión (tipo de conexión, nicho, etc.).

         En cualquier etapa de la gestión, el cliente podrá manifestar la intención de no continuar con la solicitud a través de Atención Presencial.

Se procederá dependiendo de la situación en que se encuentre:

        En el caso que la cancelación sea anterior a la contratación:

  Atención Presencial actualiza el estado del expediente a “Baja” y de existir alguna OT IN asociada al mismo la resuelve o cancela el CT.

        Si la cancelación se da luego de la contratación se procederá dependiendo del estado en que se encuentre la OT ON:

  OT en estado Generada, Redireccionada ó Replanificada:

a)    Atención Presencial genera y trata actividad “Solicitud de cancelación de contrato”. La misma se debe imprimir haciendo que el cliente la firme.

b)    Atención Presencial anula la contratación y reintegra el dinero al cliente.

  OT en estado Enviada ó En Ejecución:

a)    Atención Presencial genera la actividad “Solicitud de cancelación de contrato”. La misma se debe imprimir haciendo que el cliente la firme.

b)    Servicios Nuevos (Montevideo) y Área Operativa (Interior) trata la actividad y genera una comunicación de salida “Respuesta cancelación contrato”, autorizando o no la cancelación del contrato dependiendo de si el servicio ya fue construido o no y anula el contrato (si corresponde).

c)    La comunicación de salida es tratada por Back Office en Montevideo y UGD y Atención Presencial en el Interior para notificar al cliente de la resolución y en caso que corresponda coordinar con el mismo para reintegrar el dinero.

•      En los casos de solicitantes cuyo suministro se encuentre en asentamientos humanos ilegales, se deberá requerir informe previo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (artículo 70 de la Ley Nº 18.308 de fecha 18 de junio de 2008). Estos casos son regularizados por la Gerencia de Clientes Estratégicos (Área Social) y conjuntamente con las jefaturas Comerciales Operativas del Interior.

•      Los costos de la conexión, a excepción de los casos en que O.S.E. determine, serán de cargo del titular del servicio contratado. La población socio económicamente vulnerable (Segmentos: Asentamiento, Población vulnerable-MI.DE.S., Población vulnerable-M.V.O.T.M.A. y Población contexto crítico), se encuentra exonerada del 100% del precio de la conexión. (RPS – Art. 44, RTF - Art. 67 RD 1573/07).

•      El solicitante del servicio deberá constituir garantía (fianza personal o depósito en moneda nacional) al momento de contratar el servicio, cuando se presenten determinadas hipótesis. (RPS – Art. 91 al 94 y MEMO Nro. 46/2012 de la Subgerencia General Comercial Operativa).

-          Art. 91: Garantía y Procedencia.

-          Art. 92: Garantía – Fianza Personal

-          Art. 93: Desvinculación del Garante Fiador

-          Art. 94: Garantía - Depósito

•      El responsable de gestionar las ON para nuevos servicios de gran caudal, debe tener en cuenta el material necesario para dicha construcción, previendo estas situaciones y realizando las reservas correspondientes. Cuando la construcción sea ejecutada por empresa, OSE deberá dejar claro como se hará la entrega de materiales.

         Las divisiones entre Red Oficial mayor o menor a 250mm, que se muestra en el procedimiento, es aplicable para Montevideo debido a las diferentes áreas responsables en la ejecución del Nuevo Servicio; no obstante, podrá ser aplicable en el Interior.

•       El análisis de viabilidad de ampliaciones menores, mayores o iguales a 100 metros sólo es aplicable en Montevideo.

•       Se deberá cumplir con los tiempos de respuesta establecidos en los indicadores del Cuadro de Mando Integral (CMI).

•     Cada vez que se ejecute una Orden de Trabajo, los datos obtenidos en campo deben ser ingresados al sistema, lo que permitirá contar con toda la información actualizada.

•       Es importante que exista comunicación con el solicitante para informarle sobre el avance de su gestión y los pasos a seguir. Esto podrá efectuarse vía telefónica, aviso por escrito, correo electrónico o presencial. La herramienta para la gestión de la comunicación es la Comunicación de Salida del SGC.

•     Una vez finalizadas las obras para el nuevo servicio, siempre se deberá realizar la Inspección de Calidad, recabando toda la información solicitada en el formulario.

| Nº | Responsable | Actividad | Sigue |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio |  | Inicio |  |
| 1 | Gestión Clientes | Analizar Solicitud, Documentación y verificar información del Solicitante Se solicita un nuevo servicio de agua potable, para un padrón que nunca tuvo uno o fue retirado por corte definitivo. Al recibir la solicitud se debe continuar con los siguientes pasos: ## 1) Análisis solicitud: Cuando el cliente solicita un nuevo servicio de agua, se realizan las siguientes verificaciones y consultas:  Consultar si el padrón nunca tuvo servicio de agua: - Se trata de una unidad habitacional que hace uso, y desea independizarse de un servicio de agua existente en el padrón. En este caso, proceder según procedimiento de Independización. - Si se trata de un padrón que tuvo servicio de agua y fue retirado. En este caso, Continuar con este procedimiento - Si se trata de un padrón que nunca tuvo el servicio de agua. Continuar con este procedimiento.  Verificar existencia de Red: - Si el referente de Atención Presencial, desconoce o confirma la existencia de Red frente al padrón y las características de la misma, ingresa el alta de un expediente de Nuevo Suministro. Le proporciona el instructivo con los requerimientos de la Administración para la Caseta de medidor (nicho), y le comunica que una vez realizada la inspección de Nuevo Suministro, se le informará de la resolución y como deberá continuar la gestión. - Si se verifica que no pasa red, se informará al cliente que debe continuar con el trámite de Ampliación de Red. - La verificación de la existencia de red se puede realizar mediante la información que posea el área de Atención Presencial: GIS, planos impresos actualizados, etc. ## 2) Documentación requerida para el trámite de Nuevo servicio de agua potable (RPS - art. 66): 1. Documento de Identidad vigente (CI, tarjeta de RUT y poder, Pasaporte). 2. Documentación que acredite Nº de Padrón (recibo de tributos domiciliarios o cedula catastral, página web: www.catastro.gub.uy). Nota: Solicitar Informe Técnico que indique los requerimientos de abastecimiento para el padrón (caudal diario, destino, si cuenta con depósitos intermedios y su volumen) Informar al cliente que el trámite tiene costo de inicio (consultar Decreto Tarifario) ## 3) Verificar información del Solicitante en el SGC Cuando el solicitante es cliente de OSE, verificar que la información del mismo esté actualizada y la situación de morosidad. Asegurarse de que toda la información del cliente esté actualizada, nombre completo, documento que lo identifique (en caso de tratarse de una empresa, se requiere poder por parte del solicitante y tarjeta de RUT), teléfono, correo electrónico. Se debe verificar la situación de morosidad del cliente: Que no posea deuda vencida en ninguna de las cuentas Activas o Inactivas a su nombre. En caso de poseer deuda, deberá acordar su pago previo a la solicitud del nuevo servicio. (RPS - art. 13). En caso de tratarse de un cliente con documento extranjero, informarle que al momento de contratar el servicio se le requerirá la presentación de un Fiador o el pago de una Garantía. (RPS - art. 91 al 94). Cuando toda la información y documentación esté verificada, no exista deuda vencida, se podrá dar el alta del Expediente correspondiente iniciando la solicitud.. |  |
| 2 | Gestión Clientes | Ingresar Solicitud al Sistema Ingresar los datos de la Solicitud en el SGC, actualizando los mismos cuando corresponda. Ingreso o actualización de datos del Cliente: Ingresar la información de la persona física o jurídica en la base de datos del SGC. Completar toda la información que requiere el SGC respecto al cliente y la solicitud. - Datos obligatorios del Cliente: Nombre completo, documento, fecha de nacimiento, sexo, tipo, teléfono, dirección del cliente. - Información Extra- Relevante del Cliente: correo electrónico, clientes autorizados para gestiones (ingresar como terceros), preferencia de comunicación, persona jurídica. En caso de tratarse de un servicio nuevo de agua potable para un cliente de Gobierno, recordar que el cliente ya existe como tal, (se toma de la base de datos del SGC), creando únicamente la cuenta para un nuevo contrato, que lo asocie al nuevo servicio, en el momento del proceso en que corresponda. Ingreso datos del Expediente: Al momento de dar alta al expediente, se deberán ingresar los datos de: - Tipo Solicitud/Expediente: Nuevo Suministro. Aclarar en comentarios que se trata de un Servicio Nuevo de Gran Caudal - Tipo de Servicio: Agua Regulada. - Dirección completa. Nota: En caso de no existir la calle requerida, se deberá gestionar su creación con Desarrollo Comercial Operativo – DCO (por correo a Soporte Funcional). En el caso, que DCO no pueda dar cumplimiento inmediato, se deberá crear la dirección por calle Pública. Una vez agregada la calle en el SGC, actualizar la dirección del expediente y del suministro si ya fue creado. - Datos del servicio solicitado: diámetro, cantidad de unidades. - En Comentarios: detallar toda la información complementaria que sea relevante para la solicitud: destino (segmento), relación del cliente con el bien, documentación aportada, etc. Nota: Cuando se trate de una solicitud de Nuevo Servicio asociada a una conexión retirada, se deberá dejar comentario de dicha situación en el Alta del Expediente. Una vez dado el alta del expediente: - Facturar costo de inicio de trámite (Consultar Decreto Tarifario) Operativa en SGC: Facturar Cargo Vario: Costo Expediente Gran Caudal desde: Menú/Contactos Cliente/Registro Contacto Tipo llamada: Facturar/Recibos/Cobros, Tipo contacto: Facturación a Cuenta - Generar OT IN Inspección Nuevo Suministro Téc. Operativa en SGC: La OT se debe generar asociada al Expediente desde: Opciones/Generar Órdenes de Trabajo, desde el panel: Seguimiento Expediente (donde se visualiza el Flujo). - Actualizar estado del Expediente a “Gestión Técnica”. Se entrega al cliente una impresión de la carátula del expediente, como comprobante de inicio de solicitud, indicando que el trámite tiene un número de identificación.. |  |
| 3 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Tratar OT IN Inspección Nuevo Suministro Téc. Previo a tratar la IN Inspección Nuevo Suministro Téc., el programador deberá: - Verificar que la información ingresada referente a la ubicación del padrón sea consistente, permitiendo localizar el lugar (ejemplo: calle, entre calles, referencias, etc.) y que cuente con datos de contacto del cliente (teléfono, celular, etc). Verificar características de la Red, definiendo si el frente del padrón está o no cubierto por Red Oficial.. |  |
| 4 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Falta Información? Verificar que la información ingresada referente a la ubicación del padrón sea consistente, permitiendo localizar el lugar (ejemplo: calle, entre calles, referencias, etc.) y que cuente con datos de contacto del cliente (teléfono, celular, etc). En caso que la información no permita localizar el lugar: - Resolver OT con motivo de no cumplimiento, con los comentarios pertinentes. - Volver el expediente al estado “Alta”, anulando el Cambio de Estado. - Generar Comunicación de Salida “Información inconsistente en Expediente”. En caso que la información sea consistente, verificar existencia y características de la red. | Si - 5 No - 6 |
| 5 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Comunicar al cliente y actualizar información Gestionar la Comunicación de Salida: “Información inconsistente en Expediente”. Se podrán dar las siguientes situaciones: - Comunicarse con el cliente: 1. Actualizar la información de la dirección en el expediente y verificar que la misma sea consistente para su ubicación. 2. Generar una nueva OT IN Inspección Nuevo suministro Téc. asociada al expediente. Operativa en SGC: La OT se debe generar asociada al Expediente desde: Opciones/Generar Órdenes de Trabajo, desde el panel: Seguimiento Expediente (donde se visualiza el Flujo). 3. Actualizar estado de expediente a “Gestión Técnica”. - Imposibilidad de comunicarse con el cliente. Dar de baja al expediente en SGC con los comentarios correspondientes.. | 3 Fin |
| 6 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Red Oficial < a 250mm? Verificar características de la Red (de ser posible), definiendo si el frente del padrón está o no cubierto por Red Oficial: - No cubierto por Red/ cubierto por Ramal o Red ≥ a 250mm: Corresponde dar “Baja” a expediente en SGC, e informar al cliente, mediante Comunicación de salida “Conexión no viable/Requiere Ampliación”, que debe iniciar trámite de Ampliación de Red. - Cubierto por Red < a 250mm: Tratar OT IN Inspección Nuevo Suministro Téc. para continuar con la gestión.. | Si - 7 No - 18 |
| 7 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Gestionar OT IN Inspección Nuevo Suministro Recabar la información técnica, operativa y comercial, que posteriormente permitirá informar al cliente sobre el procedimiento a seguir y aportará datos para la contratación del servicio (ejemplo: segmento, tarifa, unidades, etc.) Programación de la Inspección (coordinación, asignación e impresión):  Coordinar la visita con el cliente, mediante una Comunicación de Salida “Agendar OT”, para informar en campo las observaciones realizadas.  El programador de la orden de trabajo IN Inspección Nuevo Suministro Téc., adjunta al físico: - Los planos de la ubicación del padrón asociado a la solicitud, en caso de ser necesario. - Formulario a completar con información de la solicitud (anexo: Formulario Inspección Independización / Nuevo Suministro) Inspección en campo:  Recabar toda la información a completar en la orden de trabajo, y asesorar al cliente sobre los requerimientos que deberá cumplir luego de construida la conexión.  Solicitar la firma del cliente acreditando la visita realizada.  Sacar foto fachada/predio y caseta de medidor (nicho, cuando existe). Actualización de la información en el SGC: La información recabada en campo se ingresa al SGC en la OT y en los comentarios del Expediente. Asimismo, se mantiene el estado del expediente en “Gestión Técnica” y se genera OT ET Estudio Técnico; en Montevideo la misma se redirecciona a la Zona que corresponda para su tratamiento.. |  |
| 8 | Zonas/Jefatura Técnica/Ingeniería | Gestionar OT ET Estudio Técnico Gestionar la ET Estudio Técnico indicando la viabilidad de la conexión a la red existente. Comunicar por los medios existentes, a Servicios Nuevos en Montevideo, Ingeniería en UGD y Áreas Operativas en el resto del país, cómo proceder en este caso. Deberá dejar comentario en el expediente, de la resolución de la orden de trabajo y la comunicación con otras Áreas.. |  |
| 9 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Viable? Dependiendo del resultado de la ET Estudio Técnico se actualiza el estado del Expediente y se continúa con la gestión:  Es viable conexión a la Red: Se actualiza estado del Expediente a “Espera Cliente” y se informa el presupuesto en los comentarios del expediente.  No es viable conexión a Red: actualizar el estado de expediente en SGC a “Baja”. Generar Comunicación de Salida “Conexión no viable/Requiere Ampliación”, informando en la misma, que no es viable la conexión y el cliente deberá iniciar trámite de Ampliación de Red. El responsable de la comunicación es Back Office en Montevideo y UGD y Atención Presencial en el Interior.. | Si - 10 No - 18 |
| 10 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Informar presupuesto Se actualiza estado del Expediente de “Gestión Técnica” a “Espera Cliente” y se informa el presupuesto en los comentarios del expediente. Se genera comunicación de salida “Gestión Conexión de Gran Caudal”.. |  |
| 11 | Gestión Clientes | Comunicar al Cliente Tratar comunicación de salida “Gestión Conexión Gran Caudal”, citando e informando al cliente que corresponde facturar el presupuesto ingresado en los comentarios del Expediente, descontando lo abonado por concepto de costo de inicio de trámite. Dejar comentarios de la respuesta del cliente.. |  |
| 12 | Gestión Clientes | Facturar Presupuesto Cuando el cliente se presenta en Atención Presencial y acepta presupuesto, se genera facturación por la diferencia a abonar (costo presupuesto – costo inicio de trámite). Acordado el pago, se actualiza estado de expediente de “Espera Cliente” a “Nicho”, dejando los comentarios correspondientes.. |  |
| 13 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Requiere Permisos? Cuando la conexión requiera permisos municipales, los mismos son gestionados por el Área Operativa (Interior), Servicios Nuevos (Montevideo) o Empresa dependiendo del responsable de la ejecución del trabajo y de las condiciones del pliego de la contratación de la Empresa. En los casos que los permisos municipales son gestionados por las Empresas, la gestión de dichos permisos se realiza luego de la contratación del servicio y que se haya generado la Orden de Trabajo “ON Nueva Conexión”. Actualizar estado de expediente dependiendo de la necesidad y responsabilidad de la Gestión de Permisos: o Gestionar Permisos Municipales por OSE:  Mantener el Expediente en estado “Nicho”. o No requiere gestionar Permisos Municipales o los mismos no son gestionados por OSE:  Actualizar estado del Expediente de “Nicho” a “Cierre”  Generar Suministro y Sector Suministro. Operativa en el SGC: se genera suministro y sector suministro de Agua Regulada en el estado “Cierre” del expediente en SGC, por “Alta de Instalaciones” (botón derecho del mouse sobre el estado “Cierre” en el seguimiento del expediente). En el caso de que se trate de un servicio retirado, tomar el suministro y sector suministro existente para contratar el nuevo servicio y verificar las características de los mismos, modificarlas en caso que corresponda. Operativa en el SGC: se busca el suministro y sector suministro de Agua Regulada en el estado “Cierre” del expediente en SGC, por “Alta de Instalaciones” (botón derecho del mouse sobre el estado “Cierre” en el seguimiento del expediente)  Generar Comunicación de Salida: “Listo para Contratar” (en caso que la comunicación esté pendiente). Cuando los permisos municipales que se otorgan a OSE tienen período acotado de vigencia (depende de la Intendencia) y no se puede cumplir con la tarea antes del vencimiento de estos, los mismos serán gestionados una vez que se generó la ON Nueva conexión.. | Si - 14 No - 15 |
| 14 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Gestionar Permisos Gestionar los permisos municipales que se requieran para la ejecución de la conexión y registrar en los comentarios del expediente la gestión realizada. Resolución de la gestión realizada: - Permisos autorizados: · Se actualiza estado de expediente: de “Nicho” a “Cierre”. · Generar Suministro y Sector Suministro. Operativa en el SGC: se genera suministro y sector suministro de Agua Regulada en el estado “Cierre” del expediente en SGC, por “Alta de Instalaciones” (botón derecho del mouse sobre el estado “Cierre” en el seguimiento del expediente). En el caso de que se trate de un servicio retirado, tomar el suministro y sector suministro existente para contratar el nuevo servicio y verificar las características de los mismos, modificarlas en caso que corresponda. Operativa en el SGC: se busca el suministro y sector suministro de Agua Regulada en el estado “Cierre” del expediente en SGC, por “Alta de Instalaciones” (botón derecho del mouse sobre el estado “Cierre” en el seguimiento del expediente) · Se genera comunicación de salida “Listo para Contratar”. - Permisos denegados: · Quien los gestiona da de alta a una Comunicación de Salida “Extensión de plazos de ejecución”, para informar al cliente de las demoras del caso. · Se procede a gestionar la nueva solución a adoptar para construcción de la conexión, pudiendo o no requerir esta última de permisos.. |  |
| 15 | Gestión Clientes | Comunicar Listo para Contratar Tratar la Comunicación de Salida “Listo para Contratar”:  Informar al cliente que puede presentarse en cualquiera de los Centros de Servicio a contratar el servicio.  Indicar documentos que debe presentar para este trámite.  Recordarle que puede agendar día y hora para realizar el trámite en los Centros de Servicio ubicados en las capitales departamentales. Cuando corresponda, tratar comunicación de salida “Extensión de Plazos de Ejecución”:  Informar al cliente de las demoras del caso.  Comunicarle que será contactado nuevamente para contratar el servicio. El responsable de la comunicación al cliente es Back Office en Montevideo y UGD y Atención Presencial en el Interior.. |  |
| 16 | Gestión Clientes | Contratar y regularizar Se presenta el cliente en Atención Presencial a contratar el servicio. Proceder según las Disposiciones Generales del procedimiento: Proceso General Nuevo Contrato, a continuación se detallan las principales acciones:  Solicitar la documentación que corresponda a la contratación.  Verificar, actualizar o ingresar en el SGC los datos del cliente. Quien contrate el servicio, no necesariamente deba ser quien haya gestionado la solicitud del mismo (Expediente).  Verificar deuda pendiente del cliente o de la última cuenta asociada al suministro (en caso de servicio retirado) y gestionarla según las disposiciones generales de este procedimiento y el de Desvinculación, Exoneración y Prescripción de Deuda.  Contratar el servicio de agua regulada, tomando el suministro y sector suministro generado en el expediente, ingresando en los comentarios del contacto “Alta Contrato- Nueva Conexión” el número de expediente. El SGC genera automáticamente la Orden de Trabajo “ON Conexión Nueva” y los Cargos asociados a la contratación dependiendo de la forma de puesta al cobro seleccionada: - Inmediata: para pago contado o acuerdo financiado de acuerdo a la RD 1579/09 y anexo. - En ciclo: para la inclusión en la primera factura de consumo. - Perdonado: cuando se exonera el pago de la nueva conexión y se ingresa el motivo de la misma (ejemplo: Mides, Asentamiento, etc.). En este caso no se genera ningún cargo. Operativa en el SGC: Antes de confirmar el contrato, verificar la dirección de entrega de factura confirmando con el cliente la misma. Recordar que si la dirección de entrega de factura no coincide con la del suministro, la factura será distribuida como transferencia (por correo).  Imprimir el contrato, solicitar la firma del cliente y actualizar en el SGC el indicativo y fecha de firma. Informaciones a brindar al cliente: Si se trata de un servicio nuevo para terreno baldío, informar al cliente sobre la reglamentación de tarifas de OSE. En caso de futura construcción de obra, con el uso de ese servicio, se aplicará tarifa Comercial, exceptuando las de Plano Económico (V.P.), mano de obra benévola y de ayuda mutua, lo que deberá ser demostrado (RTF - Art. 18 – q).. |  |
| 17 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Ejecutar la Conexión del servicio y cumplir con todas las acciones posteriores En el Interior será gestionada por Áreas Operativas, Técnicas o Empresa según corresponda. En Montevideo:  Servicios Nuevos: - Redireccionar la ON Nueva Conexión a la Zona que corresponda. - Gestiona la Inspección de Calidad una vez construida la conexión.  La Zona: - Generar OT OM Mantenimiento, para realizar el empalme, colocación de válvula y tapón. - Tratada la OM, redireccionar OT ON Nueva Conexión a Gestión de la Medición. - Generar y tratar OT PV Reposición Pavimento en caso que corresponda.  Gestión de la Medición: - Tratar la ON Nueva Conexión: construir caballete y colocar medidor - Cumplida la OC:  Informar a Servicios Nuevos que puede efectuar la Inspección de Calidad.  Informar a la Zona que puede tratar la OT PV Reposición Pavimento, si corresponde. Ejecutar la Conexión del servicio y cumplir con todas las acciones posteriores: ▫ Gestionar la Orden de Trabajo “ON Nueva Conexión”. El área responsable determinará si la ON Nueva Conexión será ejecutada con equipos propios o por empresas tercerizadas.  Programación, Asignación e Impresión de la ON Nueva Conexión. El programador de la orden de trabajo ON Nueva Conexión, adjunta al físico: - Los planos de la ubicación del padrón asociado a la solicitud, en caso de ser necesario.  Ejecución en Campo. - Solicitar las balizas a utilizar para la ejecución del trabajo. - Realizar la conexión del servicio según corresponda. Se adjunta en anexos el despiece de los distintos tipos de conexión. - Recabar la información solicitada en la OT: ▫ Fecha y horario de inicio y fin del trabajo ejecutado, ▫ Nombres del responsable y los operarios, ▫ Datos del medidor y lectura inicial, ▫ Confirmar los datos comerciales (segmento, unidades, diámetro) y de ubicación del suministro y punto de medida. ▫ Referencias de la ubicación del punto de medida para poder ubicar en itinerario (ejemplo: medidores linderos) ▫ Indicar los materiales utilizados. ▫ Relevar datos para la reposición. ▫ Otros comentarios relevantes. - Firmar la OT por el responsable del equipo de trabajo.  Balizamiento Al inicio de la ejecución de los trabajos se debe gestionar el balizamiento de la obra. El mismo se gestionará a través de la OT BA Balizamiento. Las balizas serán enviadas al lugar de la obra por empresa o equipos propios según corresponda.  Actualizar en el SGC los datos de los trabajos realizados y medidor instalado. Ingresar en la OT los datos del trabajo ejecutado y asegurar la fiabilidad de la información registrada, teniendo en cuenta que la facturación del consumo del cliente depende de esta información, modificar o confirmar la información del punto de medida si lo requiere. Luego de resolver la ON Nueva Conexión: - Generar OT hija de Reposición PV Reposición en caso que corresponda. 2) Acciones posteriores:  Reposición: - Generar OT hija de Reposición “PV Reposición” en caso que corresponda - Tratar la Orden de Trabajo PV Reposición.  Luego de realizar la conexión y reposición, ingresar comentario en el Expediente y notificar al Área que corresponda: Servicios Nuevos (Montevideo) y Responsables de Inspecciones (Interior) que pueden realizar el control de calidad de los trabajos realizados.  Control de Calidad de los trabajos - Terminadas todas las tareas (cambio de diámetro, reposición, etc.), siempre debe llevarse a cabo una Inspección de Control de Calidad (formulario), para verificar: o Calidad de ejecución del trabajo: cambio de sitio, reposición en calzada y/o vereda. o Datos ingresados a SGC como: unidades habitacionales, tarifa, segmento, datos del medidor colocado (diámetro, número, marca, lectura), que serán modificados en caso de corresponder. o Existencia de nicho (cuando no se exige desde el inicio del trámite). o Conformidad del cliente. Se anexa formulario “Inspección Control de Calidad”. Realizada la Inspección Control de Calidad, toda la información recabada deberá ingresarse a SGC con comentarios en el expediente, y deberán actualizarse todos los datos que correspondan, asociados al cambio de sitio y que serán consultados en la carpeta del cliente.. | Fin |
| 18 | Servicios Nuevos/ Comercial Operativa (Interior)/ Técnica (UGD) | Requiere Ampliación Cuando el frente del padrón no está cubierto por Red ó la red frentista es Ramal ó > a 250mm, siempre corresponde:  Actualizar el estado de expediente en SGC a “Baja”.  Generar comunicación de salida “Conexión no viable/Requiere Ampliación”, informando en la misma, que no es viable la conexión y el cliente deberá iniciar trámite de Ampliación.. |  |
| 19 | Gestión Clientes | Comunicar al Cliente Tratar la Comunicación de Salida “Conexión no viable/Requiere Ampliación” e informar al cliente: - no es viable la conexión y deberá iniciar trámite de Ampliación de Red. - metraje estimado a ampliar - presupuesto estimativo, de acuerdo al Reglamento de Ampliación El responsable de la comunicación al cliente es “Back Office” en Montevideo y UGD y “Área Comercial” en el Interior.. |  |
| Fin |  | Fin |  |