PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA - 2010

Programa RANC

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

1	Introducción	3

2	Objetivos	3

2.1	Metas a corto, mediano y largo plazo	3

3	Estrategia General	4

3.1	Necesidades de personal	4

3.2	Modificación de la Cultura organizacional	5

4	P01 Acciones Institucionales	5

4.1	SP01.0  Definición y coordinación de Acciones con las Gerencias	5

4.2	SP01.1 Estructura de cargos del Programa RANC	6

4.3	SP01.2 Plan de Comunicación	6

4.4	SP01.3  Grupo de Facilitadores RANC para el Interior	7

4.5	SP01.4  Indicadores de ANC, Balance del agua y protocolos	7

4.6	SP01. 5  Sistema Informático de Seguimiento	8

4.7	SP01.6  Mejora continua de los procedimientos	9

4.8	SP01.7  Definición de los materiales y técnicas para Programas de sustitución.	10

4.9	SP01.8  Grupo de trabajo para el estudio de incentivos y eventuales sanciones	10

4.10	SP01.9 Intercambio con otras empresas. Benchmarking	11

4.11	SP01.10  Biblioteca RANC	11

5	ACCIONES DE SECTORIZACIÓN	11

5.1	SP02.1  Programa de sectorización	11

6	Acciones para reducir las pérdidas físicas	12

6.1	SP03.1  Detección y reparación de fugas visibles	12

6.2	SP03.2  Detección y reparación de fugas invisibles	13

6.3	SP03.3   Programa de rehabilitación y/o sustitución de redes y válvulas	13

6.4	SP03.4  Puesta en funcionamiento de la 6ta Línea	14

7	Acciones tendientes a reducir las pérdidas no físicas	14

7.1	SP04.1  Programa de sustitución de medidores de distintos diámetros	15

7.2	SP04.2 Detección y regularización de fraudes	16

7.3	SP04.3  Optimización de la gestión de los grandes consumidores	16

7.4	SP04.4  Control del consumo y tratamiento de las zonas carenciadas.	17

7.5	SP04.5  Macro medición	18

7.6	SP04.6 Apoyo a la Gestión Comercial y a la Gestión de la Medición	19

# Introducción

El presente documento tiene como marco la decisión adoptada por el Directorio del Organismo en el sentido de priorizar, como línea estratégica, la mejora sustancial de los indicadores del Balance de Agua, para lo cual es necesario apoyar, fortalecer o implementar las actividades tendientes a la Reducción del Agua No Contabilizada, mediante la estructuración de un Programa de Acciones que asegure su continuidad en el tiempo.

El Programa se presenta como la continuación de las actividades que se iniciaran en el año 2005 con el “Plan de Acción para el Control de las Pérdidas en los Servicios de la Administración”, confeccionado por el Grupo de Trabajo creado por R/D N° 1304/05, el cual fuera aprobado el 13 de octubre de 2005 por la R/D N° 1547/05.

Se entiende de fundamental importancia señalar que, dado que las acciones contenidas en el presente Plan deben ser llevadas adelante por las Gerencias de la línea a las cuales competa cada una de ellas, la participación de las mismas y el compromiso para llevarlo adelante, resultan claves para lograr alcanzar los objetivos marcados.

Los aspectos señalados pretenden ser un guía básica de acción, de forma de tener un marco conceptual para el Programa, pero es de señalar que el mismo posee la característica de ser iterativo, de forma tal que sus detalles se irán ajustando de forma tal de asegurar el logro de los objetivos que se han trazado.

# Objetivos

Los objetivos del Programa RANC son los siguientes:

- Reducir el índice de pérdidas I2 de todo el País en por lo menos un 13% en un plazo de 5 años, llevándolo de un valor actual, para el año 2009, de 52,5% a una meta inferior al 40%.

- Consolidar la cultura RANC a todos los niveles de la organización.

- Ajustar los procedimientos y herramientas que permiten evaluar correctamente el tipo de pérdida (física y no física) a los efectos de contar con elementos para la adecuada evaluación de los Indicadores y hacer posible la selección de los métodos adecuados para su reducción.

## Metas a corto, mediano y largo plazo

Se propone que a corto plazo se implementen las acciones contenidas en el presente Programa a las cuales se entiende necesario impulsar, y que se realicen los ajustes necesarios a las que ya están operativas.

Por último se propone como metas a un plazo mayor que una vez logrado un valor del orden del 30% del índice del Agua No Contabilizada (A.N.C.) en cada Región, el objetivo será mantener las acciones que permitan asegurar este valor en el tiempo y lograr mejoras continuas con niveles razonables de inversión.

# Estrategia General

Se reitera lo ya señalado en cuanto a la necesidad de la participación activa de las distintas Gerencias desde el inicio mismo de la creación del presente Plan, para lo cual se han iniciado distintos contactos con las mismas, pero aun se requiere profundizar las actividades de discusión y divulgación, ya comenzadas.

## Necesidades de personal

Teniendo en cuenta que los objetivos planteados para el Programa RANC, además de ser una línea estratégica relevante, son un desafío con un alto nivel de exigencia, se entiende necesario contar con los recursos humanos apropiados, tanto en cantidad como en calidad, a los efectos de lograr alcanzar los mismos.

Los distintos Sub Proyectos serán ejecutados por las Gerencias de línea competentes, por lo que corresponde a éstas realizar los planteamientos pertinentes en cuanto a las necesidades de recursos humanos.

Dado que es sabido que los procedimientos de ingresos a la Administración tienen asociados determinados plazos, que no es posible reducir, se deberá considerar este hecho a los efectos de la planificación de las distintas acciones.

Como necesidades básicas de recursos humanos para completar la estructura actual del Programa RANC fueron informadas a la Gerencia General las siguientes.

| CUADRO DE NECESIDADES PERSONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA | SECCIÓN | REQUERIMIENTO |  | CANTIDAD |
| RANC | Gerencia | Asistentes | Asist. Administrativo | 1 |
|  | División Planificación y Control de RANC | Profesionales | Ing. Civil | 1 |
|  |  | Asistentes | Asistente (Formación UTU o Bachillerato.) | 1 |
|  | División Medición de RANC | Profesionales | Ing. Civil | 1 |
|  |  | Asistentes | Asistente (Formación UTU o Bachillerato) | 1 |
|  | División Eficiencia Energética | Profesionales | Ing. Electricista o Mecánico | 1 |
|  |  | Asistentes | Asistente (Formación UTU o Bachillerato) | 1 |
|  |  |  | Subtotal | 7 |

## Modificación de la Cultura organizacional

La reducción de pérdidas, tanto sean reales como aparentes, debe ser una componente principal de la cultura organizacional de OSE, en el entendido de que debemos lograr que en cada nivel se sienta como un asunto que nos compete a todos en el Organismo.

Por otra parte se señala que el Cambio Cultural al que se apunta no solo implica un mayor conocimiento del tema, sino que se refiere además a abordar aspectos relacionas con los valores y la concientización.

La estrategia para llevar adelante el Cambio Cultural se compone de una serie de sub programas que a los efectos del presente documento quedarán contenidos  y desarrollados en el punto 4 ACCIONES INSTITUCIONALES:

- Coordinación de Acciones con las Gerencias. Implica profundizar el trabajo en equipo y en forma horizontal dentro de la organización.

- Grupo de Facilitadores RANC: es una herramienta pensada con la finalidad de llegar en forma directa a las localidades.

- Plan de Comunicaciones: este será uno de los aspectos principales para lograr llegar a todos los funcionarios.

Siendo las descriptas las primeras acciones previstas, pero será necesario completar el marco relativo este aspecto generado nuevas acciones.

# P01 Acciones Institucionales

## SP01.0  Definición y coordinación de Acciones con las Gerencias

### Contexto y Objetivo

La gestión de los distintos proyectos desde el Programa RANC requiere de la coordinación con las distintas Gerencias que deberán llevar adelante los mismos.

### Metodología

Para lograr este objetivo se deberá:

- Analizar en forma conjunta, entre el Programa RANC y las distintas Gerencias involucradas, los alcances del presente Plan, así como las definiciones contenidas en el mismo.

- Monitoreo conjunto de las acciones y su evaluación.

### Acciones

- El Comité de Dirección RANC definirá las metas de cada una de las acciones contenidas en el presente Programa a nivel de cada una de las Gerencias, Regiones y Departamentos, en coordinación con los respectivos responsables.

### Necesidades de Inversiones, Recursos Humanos y Otras

En general todas las Gerencias han expresado la necesidad de contar con el personal idóneo para llevar adelante las distintas actividades propuestas.

Se deberá tener en cuenta las mismas consideraciones que en el punto 3.1, en el sentido de que existen ciertos plazos para lograr el ingreso de nuevos funcionarios al Organismo, por lo que los cronogramas de acciones tendrán en cuenta este hecho.

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencia de Tecnología de la Información

- Gerencias Técnicas Regionales (Montevideo e  Interior )

- Gerencias Comerciales Operativas

## SP01.1 Estructura de cargos del Programa RANC

Así mismo será necesaria la definición clara de la estructura funcional que de soporte al seguimiento de los mismos, y una metodología de trabajo basada en el establecimiento de responsables, metas, plazos e Indicadores de seguimiento.

En la actualidad se cuenta con la estructura aprobada por R/D Nº 1138/08 de fecha 22 de julio de 2008.

Para dicha estructura existe una propuesta de modificación estudiada por la Gerencia de RRHH y que cuenta con la conformidad de la Gerencia General, la cual deberá ser revisada y adaptada de acuerdo a las nuevas directivas estratégicas.

Este último aspecto implica entre otras cosas volver a analizar las funciones definidas para cada cargo.

## SP01.2 Plan de Comunicación

### Contexto y Objetivo

El Plan de Comunicación RANC se debe desarrollar en diferentes niveles de actuación los cuales serán complementarios entre sí.

A tales efectos se requiere contar con una metodología a ser aplicada en el caso de la difusión asociada al desarrollo de programas específicos, como puede ser la actividad del Grupo de Facilitadores RANC de Apoyo al Interior.

Estos proyectos pueden ser continuos, como en el ejemplo mencionado, o pueden ser de una duración predefinida.

Por otra parte el Plan de Comunicación RANC debe contar con una actividad permanente de tipo institucional, con acciones tendientes a hacer llegar los elementos relativos a los conceptos, las definiciones,  y las metodologías de trabajo, que se entienda importante difundir a toda la organización.

Del mismo se considera como una componente más de este sub programa la comunicación externa al organismo.

En este caso es posible visualizar distintos grupos de interesados (escuelas, usuarios en general, grandes consumidores, bomberos, asentamientos, proveedores, etc.) para los cuales requerirá estudiar el tipo y la oportunidad del mensaje.

### Metodología

La metodología específica se deberá adaptar a cada una de las diferentes acciones a emprender, y será desarrollada en forma conjunta entre la Gerencia del Programa RANC y la Oficina de Relaciones Públicas, quién tendrá a su cargo la implementación de la misma.

Como primer aspecto a considerar tendremos la determinación del público objetivo y del mensaje a transmitir en cada oportunidad.

En el caso del apoyo a los proyectos concretos se realizará una etapa previa de difusión del mismo y de acercamiento a las áreas intervinientes, de forma tal que resulte un elemento facilitador de la implementación.

### Acciones

- Preparación de las actividades relacionadas con el Grupo de Facilitadores RANC de Apoyo al Interior.

- Generación por parte del Programa RANC de material de base para los distintos tipos de actividades.

- Difusión del Programa RANC una vez que el mismo sea aprobado.

- Publicación de un primer artículo en la revista Institucional

- Desarrollo de las ideas y el mensaje a transmitir hacia el exterior de la organización

### Responsables

- Relaciones Públicas

- Programa RANC

- Comité de Dirección RANC

## SP01.3  Grupo de Facilitadores RANC para el Interior

Creación de un grupo de trabajo multidisciplinario con sólida formación en los distintos aspectos que involucra a los objetivos generales del mismo, a los efectos de brindar a los lugares específicos del Interior del país, que se entienda oportuno, el apoyo, la formación, el traslado de las mejores prácticas y herramientas, que permitan mejorar los índices relacionados con el Balance de Agua, así como asegurar su sustentabilidad.

En relación a esta acción en particular se ha desarrollado un documento con la descripción detallada de la misma.

## SP01.4  Indicadores de ANC, Balance del agua y protocolos

### Acciones

En esta nueva etapa se entiende oportuno promover o enfatizar las siguientes acciones:

- Mejorar la calidad de los datos ingresados en el Programa Balance de Aguas; en particular de los datos ingresados en forma manual.

- Recuperar la carga automática en el PBA de las pérdidas físicas reclamadas y registradas en el SGC y mejorar la calidad de la misma a partir del estudio y revisión de los protocolos de cálculo

- Mejorar la presentación de la información que figura en el PBA, permitiendo la exportación de la misma a planillas Excel, etc.

- Otros  Indicadores complementarios a los Indicadores RANC que se entiende necesario generar, en los distintos Sectores son: el ILP Índice Lineal  de Pérdidas  (l/seg*Km) y el ILI Índice de pérdidas correspondiente a la infraestructura del Sector (Infrastructure leakage index, valor adimensionado). Fijando además para cada Sector a trabajar el ILI meta u objetivo a alcanzar en función de los criterios establecidos en el Cuaderno M36 del manual AWWA del año 2009.

- Generación de interfase con el GIS con la finalidad de contar con prestaciones como la sectorización en forma gráfica.

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencias Técnicas Regionales (Montevideo e  Interior)

- Gerencias Comerciales Operativas

- Proyecto GIS

## SP01. 5  Sistema Informático de Seguimiento

### Contexto y Objetivo

Se entiende necesario complementar el Sistema Informático existente PBA (Programa de Balance de Aguas) para el seguimiento y análisis de los Indicadores de ANC a nivel de todo el país; con otros Sistemas o programas que permitan el seguimiento de las distintas acciones de los Proyectos RANC .

### Metodología

La metodología propuesta es definir el o los programas informáticos que  permitan el seguimiento de las acciones RANC  y/o la interacción con otros Programas o Sistemas informáticos ya existentes en la Administración; para su aplicación en los distintos Proyectos RANC.

Esos Sistemas y/o interacciones a estudiar, deberán permitir:

- Análisis, seguimiento y evaluación de distintas acciones y/o Proyectos RANC (PMO,etc.)

- Interfase, en los casos necesarios, con otras Aplicaciones del Área  Comercial Operativo o Técnica existentes hoy en el Organismo (SIG, SGC,O3; etc.)

### Acciones

- Definición del soporte informático y programación correspondiente.

- Interfase con otros sistemas existentes en la administración..

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencia de Tecnología de la Información

- Gerencias Técnicas Regionales (Montevideo e  Interior )

- Gerencias Comerciales Operativas

## SP01.6  Mejora continua de los procedimientos

### Contexto y Objetivo

El objetivo es aplicar la mejora continua de  los procedimientos de trabajo operativos- comerciales; técnicos y administrativos de los diferentes tareas que impactan en los Indicadores RANC, de forma tal de optimizar la calidad y eficacia de los mismos; considerando también los materiales utilizados y  las técnicas aplicadas.

### Metodología

Se trabajará en conjunto con las distintas Áreas de OSE involucradas, utilizando diferentes técnicas, como talleres, grupos de trabajo, generación de documentos, etc., definiendo necesidades de recursos, optimización de los recursos humanos, tipos de materiales y herramientas a utilizar y se elaborarán en conjunto manuales de procedimiento, recomendaciones, etc.

Se requerirá consolidar una capacitación constante en diversos aspectos RANC.

### Acciones

- Creación de grupos de trabajo para la mejora de procedimientos específicos que impacten en los Indicadores RANC y la elaboración de manuales respectivos. Estos grupos se integraran con personal del Programa RANC y de las áreas correspondientes de acuerdo a la temática a estudiar.

- Continuar con la verificación de la calidad de las reparaciones realizadas en tuberías y conexiones por las áreas operativas. Dicha verificación se lleva adelante mediante un procedimiento de muestreo, el cual será realizado por parte de la Oficina de Inspección General.

- Actualización de la estandarización de conexiones domiciliarias, con sus distintas alternativas.

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencias Técnicas Regionales (Montevideo e  Interior)

- Gerencia de Agua

- Gerencia de Obras

- Departamento de Suministros

## SP01.7  Definición de los materiales y técnicas para Programas de sustitución.

### Contexto y Objetivo

El objetivo de este subprograma es de definir los materiales y las técnicas que tienen que ser utilizadas para la renovación y reposición de redes y conexiones en peor estado, definiendo a su vez los procedimientos apropiados para los trabajos de colocación, instalación y fiscalización.

### Metodología

- Relevamiento de los materiales que se están utilizando en las distintas obras por Licitación en el Interior del país.

- Trasmisión de las experiencias realizadas en Montevideo con PEAD electrosoldado.

### Acciones

- Análisis de la calidad de los materiales utilizados.

- Búsqueda de modalidades de operación en distintos países del mundo. (benchmarking)

- Formalizar las actividades para la estandarización de conexiones, generalizándolo a las reparaciones y sustituciones de redes y conexiones.

### Responsables

- Gerencias Técnicas del Interior

- Gerencia Técnica de Montevideo

- Departamento de Suministros

- Programa RANC

## SP01.8  Grupo de trabajo para el estudio de incentivos y eventuales sanciones

En el marco de la consolidación del cambio cultural propuesto, y buscando lograr mayores niveles de compromiso, así como de un mayor nivel de responsabilidad, se propone la creación de un Grupo de trabajo para el análisis y formulación de mecanismos de incentivos frente a la concreción de objetivos RANC específicos, así como de eventuales sanciones a quienes no cumplan con obligaciones que se encuentren definidas.

Si bien el indicador de Agua Facturada/ Agua Elevada está siendo considerado dentro del marco de “Compromiso de Gestión”, para formar parte del Sistema de Remuneración Variable, se considera beneficioso analizar la posibilidad de contar con otros mecanismos que permitan realizar reconocimientos frente al alcance de ciertos logros.

Así mismo y teniendo en cuenta el alto grado de compromiso que se requiere en cada una de las acciones a desarrollar dentro del presente Plan, la Alta Dirección de la Organización ha decidido considerar como faltas pasibles de sanción, el incumplimiento de las directivas o plazos establecidos.

## SP01.9 Intercambio con otras empresas. Benchmarking

### Contexto y Objetivo

Desde el Programa RANC se llevarán adelante acciones tendientes a lograr el intercambio de experiencias con otras empresas proveedoras de agua de la región, buscando identificar las mejores prácticas en todas las áreas que influyen en la gestión RANC.

## SP01.10  Biblioteca RANC

### Contexto y Objetivo

Existe bibliografía, normativa, revistas, y otras publicaciones en diversos formatos, que tratan los distintos temas que involucran a las acciones RANC, por lo que se entiende necesario ir conformando una biblioteca donde puedan estar contenidos los mismos, quedando disponibles para todos los funcionarios.

# ACCIONES DE SECTORIZACIÓN

## SP02.1  Programa de sectorización

### Contexto y Objetivo

El concepto de Sectorización implica la creación de una zona o sector hidráulicamente cerrado, del cual se conocen las conexiones que lo componen y es posible medir los consumos que se producen en el mismo, a los efectos de aplicar la totalidad de acciones RANC (Comerciales, Operativas, Comunicacionales, Sociales, etc.) que se entienda que corresponden, a los efectos de alcanzar una meta preestablecida.

De acuerdo a la experiencia que la Administración ha venido desarrollando hasta el momento, se entiende que la forma más adecuada para mejorar la reducción del agua no contabilizada; en aquellas localidades en las cuales se priorice un cambio contundente de los Indicadores RANC; es trabajar a partir de la creación de Sectores en la red.

### Metodología

Se considerarán los criterios utilizados en el Manual M36 de AWWA (American Water Works Association)

### Acciones

- Realizar un relevamiento de la situación actual de cada uno de los sistemas de abastecimiento, según los Indicadores RANC de las Secciones y localidades  para definir los proyectos de Sectorizaciones a realizar en este período. Se utilizará  en los casos que se disponga, los Planes Directores existentes en la Administración para distintas ciudades del Interior.

- Designación en cada caso de equipo técnico, para realizar los estudios  previos y preparación de los proyectos correspondientes.

- Reducir los niveles de presión en los lugares donde la misma supere los valores razonables.

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencias Técnicas Regionales (Montevideo e  Interior)

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencia de Agua

- Gerencia de Obras

- Departamento de Suministro

# Acciones para reducir las pérdidas físicas

## SP03.1  Detección y reparación de fugas visibles

### Contexto y Objetivo

La detección y reparación de fugas visibles en esta etapa tendrá como objetivos principales:

- Promover la detección temprana de las fugas visibles

- Mejorar la calidad de las reparaciones

- Detección sistemática de fugas visibles

### Metodología

En relación a la mejora de los tiempos de respuesta es necesario continuar trabajando en la mejora de los procesos de gestión de las incidencias y estudiar estrategias que permitan optimizar los recursos humanos y equipos disponibles.

Para cumplir con los puntos planteados en los objetivos será necesario conformar distintos equipos de trabajo con las áreas correspondientes, particularmente con el área Comercial-Operativa, para mejorar, ajustar  y/o definir los procedimientos a utilizar.

### Acciones

- Promover la comunicación inmediata de la detección de las fugas visibles por parte de los usuarios en general, en el marco de una campaña de concientización de la población para el cuidado del recurso agua potable.

- Adquisición y/o mejora de equipamiento necesario para la reparación detección sistemática de fugas visibles

- Promover la implantación de la distribución de los trabajos de los equipos de exteriores mediante TPO.

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencias Técnicas Regionales (Montevideo e  Interior)

- Gerencia de Agua

- Gerencia de Obras

- Departamento de Suministro

- Oficina de Relaciones Públicas

## SP03.2  Detección y reparación de fugas invisibles

### Contexto y Objetivo

En todo sistema de distribución de agua bien administrado; a los efectos de alcanzar o mantener el porcentaje de pérdidas del mismo en valores aceptables; se dispone de un Programa de búsqueda, detección y reparación de fugas invisibles.

Por lo tanto en esta etapa se propone una sistematización de las búsquedas, detección y reparación de las fugas invisibles

### Metodología

Principalmente se trabajará en Sectores RANC de diferentes localidades, previamente macromedidos y aislados desde el punto de vista hidráulico; con personal capacitado especialmente; a los efectos de la detección, reparación y evaluación de las fugas invisibles de redes o conexiones pertenecientes a dichos sectores.

También se realizarán búsquedas específicas en líneas determinadas  con presunción de alta probabilidad de existencia de fugas invisibles, en base a datos relevados

### Acciones

- Se incorporará la metodología de búsqueda y detección de fugas invisibles en los trabajos que realice la Administración en los Sectores RANC para la disminución del Agua No Contabilizada.

- Se realizarán búsquedas específicas en líneas determinadas  con presunción de alta probabilidad de existencia de fugas invisibles, para ello se relevarán datos tales como balance de aguas en la línea a estudiar; roturas visibles, etc..

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencias Técnicas Regionales (Montevideo e  Interior)

- Gerencia de Aguas

- Gerencia de Obras

- Departamento de Suministro

## SP03.3   Programa de rehabilitación y/o sustitución de redes y válvulas

### Contexto y Objetivo

En esta etapa se considera necesario continuar con los proyectos de  sustitución, pero ejecutándolos en Sectores macromedidos previamente y en los tramos que presenten mayores índices de roturas. Salvo en situaciones particulares tales como hacer factible una Sectorización, sustitución de tuberías previo a pavimentación definitiva promovida por las Intendencias, etc.

### Metodología

- Se trabajará en sectores previamente macromedidos y en los cuales se haya determinado  el índice de pérdidas y el de cantidad de roturas/km iniciales.

- La sustitución de tuberías incluirá en todos los casos (salvo en situaciones excepcionales), la sustitución de las conexiones domiciliarias correspondientes en toda la extensión de las mismas (desde  el tramo sustituido hasta el medidor inclusive)

### Acciones

- Designación en cada caso de equipo técnico, para realizar los estudios  previos y preparación de los proyectos correspondientes.

- Realizar  los trabajos  de sustitución de redes en  Sectores RANC, incluyendo la sustitución de las conexiones y ramales provisorios

- Sustitución de  redes en casos particulares donde sea prioritario debido a la reiteración de roturas.

### Responsables

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencias Técnicas Regionales (Montevideo e  Interior)

- Programa RANC

- Gerencia de Agua

- Gerencia de Obras

- Departamento de Suministro

## SP03.4  Puesta en funcionamiento de la 6ta Línea

Desde los comienzos del Proyecto de la 6ta Línea de Bombeo se han venido considerando por un lado los distintos impactos que pudieran generar la puesta en funcionamiento de la misma, en los elementos que componen los indicadores y el balance de agua (aumento de caudales y presiones, aumento de consumos y de pérdidas físicas, etc.), buscando minimizar los mismos, así como las mejoras previstas por el cierre parcial de la 3ra Línea.

La Gerencia Técnica de Montevideo viene realizando las previsiones del caso mediante una adecuada planificación de la puesta en marcha de la nueva línea, buscando minimizar el posible impacto en el aumento de las pérdidas físicas, y por otro lado poder contar una estimación de la mejora derivada de la eliminación de las actuales pérdidas que se producen en la 3ra línea.

En tal sentido se propone generar un Grupo de trabajo que teniendo en cuenta las acciones proyectadas por la Gerencia Técnica de Montevideo, analice las mismas desde el punto de vista RANC.

# Acciones tendientes a reducir las pérdidas no físicas

## SP04.1  Programa de sustitución de medidores de distintos diámetros

### Contexto y Objetivo

El objetivo que en materia de medidores se viene desarrollando y se va a seguir aplicando es lograr que todos los servicios tengan medidor, que todos funcionen, que se encuentren dentro de su vida útil y que estén correctamente dimensionados.

### Metodología

La metodología que se está utilizando y se propone continuar en el futuro en virtud de los buenos resultados que se vienen obteniendo, es efectuar con prioridad los cambios correctivos de los medidores instalados de ½ pulgada.

Paralelamente y con un grado de prioridad menor que el de los cambios correctivos, se continuará trabajando con los cambios preventivos de los medidores de ½ pulgada.

Actualmente se tiene definido en forma indirecta que la vida útil de un medidor de ½ pulgada es de 15 años, por lo que anualmente debe cambiarse la quinceava parte del parque de medidores, lo que actualmente representa unos 60.000 cambios al año.

Para los servicios con medidores de gran diámetro el plan de acción es continuar con la política de cambios correctivos y preventivos que actualmente se está aplicando, dando un mayor impulso a la adecuación del diámetro del medidor al consumo.

También deberá determinarse en forma más ajustada la vida útil de los medidores en servicio, efectuando las tareas de investigación que correspondan.

Se considera fundamental que a corto plazo se sustituyan y readecuen los medidores de 1 pulgada que lo ameriten, ya que los resultados obtenidos justifican tal acción.

### Resultados Esperados

Con la aplicación de este plan se entiende se podrá lograr una reducción del índice de pérdidas en el orden del 5.0 %, con un incremento en la medición entre el 10% y el 15%, para todo el país. Es de destacar que este resultado podrá observarse una vez lograda la sustitución de todos los medidores colocados.

### Acciones

- Compra de medidores de todo diámetro, con especial énfasis en la utilización de tecnologías de última generación, tanto en la medición como en la lectura.

- Redefinición de los criterios de instalación de los medidores. Estandarización de las conexiones de todo diámetro.

- Determinación de la vida útil de los distintos medidores existentes.

- Se pondrá especial énfasis en la correcta ejecución de los trabajos de instalación y sustitución de medidores, los cuales se verificarán especialmente

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencia de Grandes Consumidores y Metrología

- Departamento de Suministro

## SP04.2 Detección y regularización de fraudes

### Contexto y Objetivo

El objetivo de este subprograma consiste básicamente en la detección de las conexiones de agua con irregularidades comerciales y de los fraudes y sus respectivas  regularizaciones.

### Metodología

Fraudes:

La reciente creación de la Gerencia de Control de Fraudes con responsabilidad a nivel Nacional permite uniformizar criterios y líneas de acción a los efectos de minimizar los  mismos. Dichos criterios deberán plasmarse en procedimientos claramente definidos y conocidos por todas las áreas de la empresa, que en forma directa o indirecta deban actuar u obtener información de estas situaciones

### Acciones

- Se entiende necesario aumentar la capacidad de acción de la Gerencia de Gestión de Fraudes

- Actualización del Catastro Comercial en forma continua, esta acción se considera fundamental para la detección y regularización de conexiones irregulares.

- Inspecciones Sistemáticas en Sectores determinados con alta presunción de conexiones irregulares o fraudes.

- En localidades específicas, con presunción de irregularidades detectadas a partir de estudios de consumos y otros indicadores RANC, se tratará de aislarlas previamente y macromedirlas antes de comenzar la detección y regularización de las conexiones.

- Campañas de comunicación poniendo en conocimiento a la población la intención de la Administración de regularizar las conexiones, en determinada localidad y a partir de determinada fecha, informando además sobre los distintos tipos de tarifas para poblaciones de bajos recursos. Para que los usuarios interesados en regularizar su situación frente a la Administración , puedan realizarlo en las Oficinas Comerciales  correspondientes

### Responsables

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencia de Fraudes

- Programa RANC

- Relaciones Públicas

- Departamento de Suministro

## SP04.3  Optimización de la gestión de los grandes consumidores

### Contexto y Objetivo

Si bien la gestión de los grandes consumidores se centraliza fundamentalmente en la ciudad de Montevideo, por ser el lugar donde se encuentran más concentrados los clientes relevantes, se entiende que en todas las Regiones del país se podrán definir grupos de clientes de estas características, donde los criterios que se definan en este subprograma, podrán utilizarse con las adaptaciones que correspondan.

### Resultados Esperados

Se entiende que la gestión optimizada de los grandes consumidores traerá como resultados:

- Aumento en la facturación de los grandes consumidores del orden del 20%.

- Mejor consideración de OSE por parte de sus clientes esenciales, a los cuales se les brindará un servicio más personalizado.

### Acciones

- Definir un plan de acción para la atención de medianos y grandes consumidores.

- Nueva definición de lo que se entiende por gran consumidor y conformación del conjunto de suministros que integran el Centro de Lectura de Grandes Clientes.

- Estandarización de las conexiones de gran diámetro y plan de sustitución y adecuación del diámetro al consumo de los clientes relevantes.

- Reposición de los medidores de los grandes consumidores y adecuación del diámetro correspondiente y de las condiciones de instalación. (estandarización)

- Lectura a distancia

- Programa de capacitación de los grupos de inspección.

### Responsables

- Gerencia de Grandes Clientes y Metrología

- Programa RANC

## SP04.4  Control del consumo y tratamiento de las zonas carenciadas.

### Contexto y Objetivo

En Montevideo y zonas Metropolitanas ya se han iniciado las tareas correspondientes a este Programa, con lo cual se posee información macromedida de unos 100 asentamientos de Montevideo. Cabe señalarse que en el interior del país la mayoría de los asentamientos se encuentran medidos en general en cada unidad habitacional con micromedición y en muchos casos también con macromedición.

El objetivo de este subprograma es en primera instancia lograr tener correctamente identificados los consumos que se producen en los asentamientos y promover la regularización de las conexiones existentes, así como obtener el reconocimiento por parte del PE de los subsidios que se brindan.

### Metodología

- Incorporar al Balance de Agua la parte del gasto en Asentamientos que hoy no se está considerando, por tratarse de conexiones no catastradas ni macro medidas, en base a los mejores datos disponibles en la actualidad.

- Colectar los datos técnicos y comerciales disponibles de cada asentamiento.

### Acciones

- Presentar a Directorio una propuesta conteniendo un Plan específico de acción para lograr que el Poder Ejecutivo reconozca el subsidio total del suministro de agua a la población carenciada.

- Continuar con la tarea de macromedir y/o micromedir cada barrio marginal.

- Cambiar el tipo de macromedidores a los de tipo de paso libre, como por ejemplo ultrasónicos

## SP04.5  Macro medición

### Contexto y Objetivo

El Subprograma de Macromedición, respecto a los puntos de producción y/o importación de agua potable, se encuentra muy avanzado en referencia a la meta inicial. En efecto el nivel de macromedición alcanzado en los puntos de producción marca un hito histórico en la Administración llegando a medir aproximadamente el 97% del total del Agua Potable producida.

En esta segunda etapa del Programa RANC se entiende conveniente además de continuar con la instalación de macros en los nuevos puntos de producción y/o importación, poner énfasis en:

1)  Mantener y mejorar la calidad de la macromedición.

2) Instalación de macromedidores para Sectorizar zonas.

3) Incrementar la cantidad de Asentamientos macromedidos.

### Acciones

- Continuar con la planificación de la adquisición de macromedidores electromagnéticos y de ultrasonido a batería.

- Estudio y adquisición de macromediores con lectura a distancia para ser colocados en Zonas Sectorizadas y en Asentamientos.

- Continuar controlando el ingreso y la actualización de los  datos en el Sistema datos de funcionamiento del estado de funcionamiento de los macromedidores instalados.

- Continuar con el control  que realiza el área técnica de la Oficina de Inspección General sobre el ingreso de datos y funcionamiento de los macros instalados, en sus inspecciones de rutina.

### Responsables

- Gerencias Técnicas de Montevideo e Interior

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencia de Metrología y Grandes Clientes

- Programa RANC

- Departamento de Suministro

## SP04.6 Apoyo a la Gestión Comercial y a la Gestión de la Medición

### Contexto y Objetivo

Se propone la ejecución de acciones a los efectos de cuantificar de la forma más precisa posible los errores vinculados a la Gestión Comercial y de Medición.

Así mismo se propone llevar adelante una acción relacionada con la mejora de la gestión de las lecturas en Montevideo en forma conjunta con la Gerencia de Facturación y Cobranza.

### Metodología

Para tal fin se plantea la actuación en dos ámbitos: determinación de la submedición en sus diferentes orígenes y las medidas para disminuir las anomalías de lectura.

Dentro de la determinación de las pérdidas no físicas debidas a la submedición de la micromedición, podemos definir tres situaciones:

  - Errores en la medición debido a la posición incorrecta del medidor.

  - Errores de medición propios de la clase metrológica del medidor utilizado.

  - Errores en la medición a consecuencia del uso. (vida útil)

En cuanto a las medidas para disminuir las anomalías de lectura se pueden distinguir dos problemas a considerar:

- Clientes con imposibilidad de realizar la lectura del medidor por causas ajenas al instrumento de medida.

- Clientes con errores en la lectura tomada.

### Acciones

- Determinación de los perfiles de consumo y del error asociado a la micromedición. Investigación para determinar la submedición de la micromedición, diferenciando submedición propia de la sensibilidad de los instrumentos a la propia de factores corregibles (medidores en mal estado, mal colocados, errores en el proceso de toma-consumos, etc.). Verificando los valores actualmente adoptados y la forma en que son considerados en el Balance.

- Programa de mejora de la gestión de los Centros de Lecturas, donde se propone trabajar en la optimización de las rutas de lectura.

- Plan piloto de micro medición a distancia

### Responsables

- Programa RANC

- Gerencias Comerciales Operativas

- Gerencia de Grandes Consumidores y Metrología

- Gerencia de Tecnologías en la Información